## 費用計算シート
《そよ風》導入費用計算シート |  |  | シート作成日 | 2026-07-30 03:03 | お施主様名
計算項目 |  | 数値 | 単位 | 備考
集熱列数 |  | 10 | 列 | 集熱チャンバーの列数
集熱方式 |  | 採熱板 | 方式 | 採熱板・ガラス・ガラス＋採熱板 から選択
掛け目 |  | 90 | ％ | 方位や流れ長さ・勾配などを勘案して集熱量を調整する
《そよ風》の暖房効果 | ① | 9000 | MJ/年 | 列数☓1000MJ☓掛け目 ガラス1.15倍 ガラス＋採熱板1.3倍
代替暖房エネルギー |  | 都市ガス |  | 《そよ風》導入と比較する代替暖房器具のエネルギー
代替暖房エネルギー単価 | ② | 2.6 | 円/MJ | 代替エネルギ１MJ当たりの単価
年間暖房費削減額 | ③ | 23400 | 円 | ①☓②
年間換気費削減額 | ④ | 2200 | 円 | 《そよ風》取入運転時間相当の２４時間換気装置の年間電気代
年間暖房換気費削減額 | ⑤ | 25600 |  | ③＋④
３０年間暖房換気費削減額 | ⑥ | 768000 | 円 | ⑤☓３０
電源周波数 |  | 50 | Hz
ファンユニット |  | Ｔ１８ＳＫＢ
年間《そよ風》電気代 | ⑦ | 7500 | 円
30年間《そよ風》電気代 | ⑧ | 225000 | 円 | ⑦☓３０
年間メンテナンス費用 | ⑨ | 10000 | 円 | ５０００円をベースに定期点検などがあれば調整する
３０年間メンテナンス費用 | ⑩ | 300000 | 円 | ⑨☓30
《そよ風》費用 | ⑪ | 1500000 | 円 | 《そよ風》の導入費用を入力する
３０年電気代 | ⑫ | 225000 | 円 | ⑧
３０年メンテナンス費用 | ⑬ | 300000 | 円 | ⑩
《そよ風》３０年総費用 | ⑭ | 2025000 |  | 《そよ風》導入における３０年間の総費用
３０年光熱費削減額 | ⑮ | 768000 | 円 | ⑥
《そよ風》実質費用額 | ⑯ | 1257000 | 円 | ⑭－⑮
《そよ風》一年間実質費用額 | ⑰ | 41900 | 円 | ⑯÷30

## 計算データ
年間そよ風電気代
方式 | 集熱効率 | 代替エネルギー | 円 | 周波数 |  | ５０Hz | ６０Hz
採熱板 | 1 | 電気（非ヒートポンプ） | 5.8 | 50 | ハイパー１９Ｓ | 2900 | 3000
ガラス | 1.15 | 深夜割引電気（ヒートポンプ） | 0.86 | 60 | ハイパー１９D | 5000 | 5200
採熱板＋ガラス | 1.3 | 電気（ヒートポンプ） | 2.9 |  | Ｔ１８ＳＫＢ | 7500 | 8000
|  | 都市ガス | 2.6 |  | そよ風２お湯採り無し | 6200 | 6800
|  | プロパンガス | 4.5 |  | そよ風２お湯採りあり | 6700 | 7300
|  | 灯油 | 2.2

## 費用計算シート記入例
《そよ風》導入費用計算シート（記入例） |  |  | シート作成日 | 2026-07-30 03:03 | お施主様名 | 環境 太郎 様
計算項目 |  | 数値 | 単位 | 備考
集熱列数 |  | 10 | 列 | 集熱チャンバーの列数
集熱方式 |  | ガラス | 方式 | 採熱板・ガラス・ガラス＋採熱板 から選択
掛け目 |  | 100 | ％ | 方位や流れ長さ・勾配などを勘案して集熱量を調整する
《そよ風》の暖房効果 | ① | 11500 | MJ/年 | 列数☓1000MJ☓掛け目 ガラス1.15倍 ガラス＋採熱板1.3倍
代替暖房エネルギー |  | プロパンガス |  | 《そよ風》導入と比較する代替暖房器具のエネルギー
代替暖房エネルギー単価 | ② | 1=IF(ISBLANK(D10),,VLOOKUP(D10,計算データ!D4:E9,2,FALSE)) | 円/MJ | 代替エネルギ１MJ当たりの単価
年間暖房費削減額 | ③ | #VALUE! | 円 | ①☓②
年間換気費削減額 | ④ | 2200 | 円 | 《そよ風》取入運転時間相当の２４時間換気装置の年間電気代
年間暖房換気費削減額 | ⑤ | #VALUE! |  | ③＋④
３０年間暖房換気費削減額 | ⑥ | #VALUE! | 円 | ⑤☓３０
電源周波数 |  | 50 | Hz
ファンユニット |  | Ｔ１８ＳＫＢ
年間《そよ風》電気代 | ⑦ | 7500 | 円
30年間《そよ風》電気代 | ⑧ | 225000 | 円 | ⑦☓３０
年間メンテナンス費用 | ⑨ | 5000 | 円 | ５０００円をベースに定期点検などがあれば調整する
３０年間メンテナンス費用 | ⑩ | 150000 | 円 | ⑨☓30
《そよ風》費用 | ⑪ | 1500000 | 円 | 《そよ風》の導入費用を入力する
３０年電気代 | ⑫ | 225000 | 円 | ⑧
３０年メンテナンス費用 | ⑬ | 150000 | 円 | ⑩
《そよ風》３０年総費用 | ⑭ | 1875000 |  | 《そよ風》導入における３０年間の総費用
３０年光熱費削減額 | ⑮ | #VALUE! | 円 | ⑥
《そよ風》実質費用額 | ⑯ | #VALUE! | 円 | ⑭－⑮
《そよ風》一年間実質費用額 | ⑰ | #VALUE! | 円 | ⑯÷30
①御施主様名を入力します
②集熱チャンバーの列数を入れます
③集熱方式を（採熱板・ガラス・採熱板＋ガラス） から選択します
ガラスは１．１５倍、 ガラス＋採熱板は、１．３倍の集熱量として換算されます
④100%を基準に±勾配・方位・流れ長さを勘案して調整します
⑤暖房効果を費用換算するための熱源を選択します
エアコンは電気（ヒートポンプ）を選択します
⑥電源周波数を選択します
⑦《そよ風》ファンの種類を選択します
⑧《そよ風》年間のメンテナンス費用を入力します
⑧《そよ風》導入のための費用を入力します
⑨《そよ風》３０年間稼働時の実質費用額を計算します。